重庆市江津区中医院                                                 竞争性比选文件


竞争性比选文件

项目名称：江津区中医院医气井增设楼层隔板
项目编号：2025016
采购人： 重庆市江津区中医院

二〇二五年十二月
第一篇  竞争性比选邀请书
重庆市江津区中医院因业务开展需要，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《重庆市政府采购管理办法》以及医院采购管理制度等规定，拟对江津区中医院医气井增设楼层隔板项目进行网上采购（最低评标价法），欢迎符合条件的供应商前来参加。

竞争性比选内容

	项目名称
	最高限价

（元）
	中标人数量（名）
	备注

	江津区中医院医气井增设楼层隔板
	37653.86
	1
	该包投标产品必须为中国境内生产。


二、资金来源

自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。 

2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

3.法定代表人身份证明书及身份证复印件。

4.法定代表人授权代表委托书、被授权人身份证复印件。

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

8.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

（二）特定资格条件

 1.须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质（提供有效的资质证书复印件加盖鲜章）。

2.安全生产条件

2.1取得建设行政主管部门颁发的有效的“安全生产许可证”。（提供有效的安全生产许可证复印件加盖鲜章）。  

2.2企业负责人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应等级的有效安全生产考核合格证书。（提供有效的企业负责人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复印件）。

四、招标有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，自行在重庆市江津区中医院官网（http://www.jjzyy.com/）下载本项目比选文件以及其他开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.提交响应文件截止时间前按时签到；

2.提交响应文件截止时间前递交了响应文件。

（三）比选地点：重庆市江津区中医院德感院区新大楼14楼小会议室
（四）提交响应文件开始和截止时间：2025年12月10日北京时间9:00-9:30  

（五）比选开始时间：2025年12月10日北京时间9:30

五、履约保证金：中标人收到中标通知书5日内向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金（以非现金形式提交，履约保证金缴纳户名：重庆市江津区中医院，账号：50001133600050205655，开户行：中国建设银行江津支行，纳税人识别号：12500381450553833Y），履约保证金在验收合格15个工作日内采购人无息退还。
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则视为无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市江津区中医院官网（http://www.jjzyy.com）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与投标。

（六）本项目不接受合同分包。
七、如有异议，请于报名期间内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至江津区中医院纪委办。
八、联系方式

采购人：总务科

联系人：周治均
电  话：（023）61069369
地  址：重庆市江津区中医院

第二篇  供应商须知
一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由竞争性比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目商务服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第三、四、五篇全部内容。

（四）竞争性比选文件的解释：供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订（不建议使用抽杆夹进行装订，装订前尽量标注资料页码），也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价要求

比选报价包括但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）修正错误

1.竞争性报价函内容与投标文件中相应内容不一致的，以竞争性报价函为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价； 

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，经供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称和供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（七）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

1.供应商不符合规定的资格条件的；

2.供应商未通过实质性响应审查的；

3.供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

6.供应商不接受比选小组修正后的价格的；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

10.供应商以联合体形式参与比选的；

11.供应商进行合同分包的；

12.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

四、比选程序

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性比选以签到的顺序作为比选顺序，由本项目比选小组分别与各供应商进行比选。在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括（1）具有独立承担民事责任的能力（以供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证为准，“多证合一”见注①）、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录、特定资格条件证明文件。

注①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

（四）比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照竞争性比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

五、评审依据

评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

成交原则

（一）评审办法

1.比选小组将依照本竞争性比选文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性比选实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2.若供应商的报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=供应商竞争性报价函价格
（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性比选文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性比选文件的要求。对技术、服务未做实质性响应的供应商，比选小组将其视为不满足比选要求，供应商将失去成为成交供应商的资格。

（三）成交供应商的确定

1.“第三篇 比选项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.“第四篇 比选项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.比选小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4.比选小组将依照评审办法根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人有权将相关情况报上级行政部门根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

（五）出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市江津区中医院官方网站（http://www.jjzyy.com/）发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

 （一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的名称；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑文件受理

地点：重庆市江津区中医院总务科

联系电话：023-610699369
3.质疑答复
采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并由采购人以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起20日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。签订合同时中标供应商需签订附件1“项目廉政协议”；各潜在投标人／乙方及其工作人员不得违反合同中附件2“违规情形处罚内容”相关要求，若有违反，按照附件2要求执行。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）投标人违反合同约定给采购人造成损失的，采购人可以按照相关法律法规要求投标人承担赔偿责任。

第三篇  比选项目技术需求
一、建设规模及内容：拟在德感院区应秋楼医气井内增设隔板，建设内容包括在1-14层进行医气井测量、隔板预制、安装固定、防锈处理、防滑处理等。

具体施工内容详见工程量清单。

工程量清单

（一）分部分项工程量清单

	表-09

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：医气井增设楼层隔板项目
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	A
	医气井钢结构加固
	
	
	
	
	

	1
	010604001001
	钢梁
	[项目特征]

1.梁类型国标50热镀锌角钢
2.钢材品种、规格:国标50热镀锌角钢
3.单根质量:详设计

4.螺栓种类:化学螺栓，规格不低于M12x160
5.安装高度:≥3.2m
6.探伤要求:详设计

7.除锈要求:抛丸除锈

8.油漆种类及遍数:水性无机富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧封闭漆

9.顶层采用钢材封顶并进行防滑处理
10.运输距离:综合考虑

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.拼装

4.安装

5.探伤

6.刷油漆
	T
	2.28
	
	
	


施工要求

1.施工现场位于江津区中医院德感院区应秋楼，施工期间需要进行隔离施工，施工时间段与医院进行协商，把干扰和噪声降到最低 。

2.其他安全文明施工：包括但不限于以下工作：墙面、地面采用全覆盖方式进行保护；施工区域采用封闭式围挡有效控制噪声、扬尘等；实时跟随施工节奏做好清洁工作，保障施工区域及材料转运区域的清洁卫生；出渣：报价中综合考虑除渣费（含弃渣费），院区内不提供临时渣场，建筑垃圾需及时清运出场。
现场踏勘

本项目不组织集体现场踏勘，各供应商可自行对现场进行踏勘。不管踏勘与否，都视为供应商完全了解现场情况；踏勘现场所发生的费用由供应商承担。联系人：周治均，联系电话023-61069369。

项目清单所列项目名称暂列施工内容、工程量为预估量，最终施工内容以及工程量以招标清单所示内容和满足采购人实际使用需要为准，请各供应商现场踏勘时做好预估。
五、其他

1.供应商应在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出。

2.未尽事宜由双方在合同中详细约定。

第四篇  比选项目商务需求

一、报价要求

（一）本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格，项目实施期间价格不随市场行情变化。

（二）本项目为交钥匙项目，报价为包干合同价，包含但不限于：人工费、安全文明施工费、场内的搬运费，垃圾清运费、措施费、交通费、出渣、食宿费、材料费、保险费、税费等完成本项目直至通过采购人验收的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
二、项目工期、实施地点及其它

（一）项目工期：30个日历日。

（二）实施地点：重庆市江津区中医院德感院区应秋楼。 

（三）验收标准：按招、投标文件及合同验收。

（四）质量及技术要求：符合现行国家有关工程施工验收规范，一次性验收合格。

（五）安全责任：供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。
三、质保期

（一）质保期：验收合格之日起两年。
四、付款方式

1. 工程完工验收合格，完善竣工验收资料后，支付至合同金额的97%，余3%为质量保证金。缺陷责任期满无质量问题后无息退还。本工程质量缺陷责任期24个月。
五、主要管理人员要求

未经采购人同意，项目经理在项目实施过程中不得变更（提供承诺函，格式自定）；否则按2000元/次处以罚款，在工程费用中扣除。
六、违约责任 

1.本工程不予转包、分包或挂靠，否则采购人有权解除本合同，给采购人造成损失的，由成交供应商承担相应全部赔偿及相关法律责任。

2.安全职责：在施工等过程中发生任何安全事故，一切后果由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。 

3.因成交供应商原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由成交供应商承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，成交供应商按1000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%。

4.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、采购程序及方法

（一）本项目评标采取“最低评标价法”进行评审，即：由本项目评标小组在资质符合要求的投标人中，按照“符合采购项目技术、商务需求的前提下，有效投标报价最低者成交”的原则进行评标。

本项目依法组建的竞采小组，小组成员由3名在评审专家老师组成。

（二）竞采小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。

1.资格性审查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	（7）本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。


注：①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款‘较大数额罚款’具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2. 符合性审查。依据网上竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在招标控制价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量符合网上竞采文件要求。

	3
	响应情况审查
	响应文件内容
	对网上竞采文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。

	4
	投标有效期
	响应文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


（三）竞采小组在对竞采文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对竞采文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞采文件的范围或者改变竞采文件的实质性内容。

（四）竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正竞采文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

二、成交原则

（一）评审依据

评审的依据为采购竞采文件和供应商响应竞采文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断供应商响应竞采文件对采购竞采文件的响应，仅基于供应商响应竞采文件本身而不靠外部证据。

（二）评审办法

1.竞采小组将依照本竞采文件相关规定对质量和服务均能满足竞采实质性响应要求的供应商所提交的报价进行评审，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.如出现两个以上相同报价的，由采购人自行选择成交供应商。

3.成交价格=成交供应商的报价

（三）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞采文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。

2.对竞采文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞采文件的规定，对供应商的竞采文件从技术（质量）、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞采文件的要求。

3.成交候选人的确定

竞采小组将依照评审办法从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。
三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的投标报价超过采购预算或最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与竞采；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商竞采有效期不满足竞采文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（九）供应商以联合体形式参与竞采的；

（十）供应商进行合同分包的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十二）提供虚假材料的。

（十三）竞采文件中其他视为无效响应的条款。

四、采购终止及重新竞采

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  合同主要条款及格式（仅供参考）  
××工程
施
工
合
同
发包方： 重庆市江津区中医院        
承包方：                           
2025年  月  日 

发包人（全称）：重庆市江津区中医院                （以下简称甲方）
承包人（全称）：                                  （以下简称乙方）
乙方中标“                                工程”。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《重庆市建筑管理条例》及建筑工程有关的法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方本着公平、公正、诚实、信用原则，经友好协商，就该工程施工有关事宜达成一致意见，特订立本合同。

一、工程概况


（一）工程名称：                                 
（二）工程地点：                                 
（三）工程内容：                                 
二、合同工期

本工程工期为      日历天

三、签约合同价与合同价格形式
1.中标合同价为：

人民币（大写）：                              
合同价格形式：采用固定总价合同
四、甲、乙双方职责和约定

1.甲方职责

负责现场协调工作，负责质量管理，检查验收工作。

2.乙方职责

（1）根据甲方施工现场要求，按国家规范及技术操作规程认真组织施工；

（2）搞好施工自检、互检、专检工作；

（3）搞好文明施工，积极配合甲方，保质保量按时完工；

（4）乙方应与所有进场施工的工作人员（包括农民工）签订用工合同、购买人身意外伤害保险；

（5）乙方须按月、足额兑现该工程的工作人员工资（包括农民工工资）。如有拖欠，甲方有权按乙方所欠工资总金额的20%进行处罚（最低不少于10000元），乙方应缴纳的处罚款可在甲方应拨付的工程款和应退还给乙方的保证金中抵扣；

（6）不得将本工程或其中的单项工程以任何形式违法转包或委托给其他单位及个人（可依法进行专业分包的工程除外）。

（7）双方特别约定的乙方义务：乙方在施工期间，应当采取合理措施，不得影响医院正常的医务工作和病人的正常就医和生活，并在发生上列情形时，立即按发包人要求予以整改，否则由承包人承担因此而给发包人造成的实际经济损失，同时每发生一次发包人有权另处承包人违约金5000元。

3.双方廉政约定：

乙方有以下任何情形之一的，甲方有权按涉及金额的10倍对乙方予以处罚（处罚金额最低不少于5000元），处罚款可在甲方应支付给乙方的工程款中直接抵扣（不足抵扣的，甲方向乙方追收）：

（1）向甲方人员赠送包括但不限于现金、有价证券、名贵物品、土特产；

（2）代为甲方人员支付应由甲方人员支付的各种费用；

（3）请甲方人员到高档场所消费；

（4）请甲方人员免费外出旅游；

（5）在传统节日或甲方家庭特殊事情期间，超过正常人情标准向甲方人员赠送礼金、礼品。

（6）为与项目有利益关系的第三方报销有关费用或为利益关系第三方免费提供交通、通讯、住房、办公、伙食等条件的；

（7）有其他不正当行为的。

五、安全、质量管理
1.乙方在施工过程中必须严格按照国家相关规范和施工图要求，科学组织施工，施工过程中发生的一切安全责任由乙方全权负责。

2.施工质量未达到设计规范或要求，存在较大的安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本合同无法履行的行为，甲方有权单方解除本合同并要求乙方清场，乙方对甲方造成的经济损失应当予以足额赔偿。

3.乙方承担因乙方原因发生的安全事故、上访事件进行处置、调解过程中产生的所有费用。如乙方未及时支付的，甲方有权在应付工程款中直接抵扣此费用。

六、工程质量及交工验收

（1）乙方应按相关规范要求精心组织施工，工程质量达到验收合格标准，确保工程质量，质保期限为2年；

（2）交工验收：按国家有关规范、施工图、招标清单和双方确认的项目进行验收，竣工七日内甲方不验收又不提出书面意见，视为工程验收合格。

（3）若乙方未按约定工期竣工，延迟时间在15天以内的，甲方按1000元／天进行处罚，延迟15天以上（含15天）的，甲方按2000元／天对乙方进行处罚（甲方同意延期的除外）。

七、工程价款

1.本工程合同价款为固定总价包干。中标金额为                 。本工程所有水电费由甲方承担。

2.此合同价款已包含了为实施和完成附件施工图及工程量清单约定范围内所有工程项目所需的劳务、材料、机械、质检、管理、措施、卫生、保险、税费、利润等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。未经甲方书面许可，不得以任何因素增加工程价款。

3.双方约定合同价款的调整因素：工程实施中因甲方需求发生改变，经甲方书面认可的工程量或工程项目的增减。其工程量变更价款调整方法：

（1）合同清单中已有的项目，按中标价格计算；（2）合同清单中有类似工程项目的，可参照类似项目中标价格执行；（3）合同清单中没有适用或类似工程项目的，由结算审核单位依据投标时的信息指导价进行结算，如无信息指导价的，依据市场询价结果进行结算。

八、工程结算

本项目采用包干价+（或-）因甲方主动变更所引起的工程量或工程项目的增减。
九、付款方式

1.本工程无预付款，工程完工验收合格，完善竣工验收资料后，支付至合同金额的97%，余3%为质量保证金。缺陷责任期满无质量问题后无息退还。本工程质量缺陷责任期24个月。

十、违约责任

由于责任方的过错造成的经济损失，由责任方全额赔付对方相应损失。

十一、其他事项

（1）双方在执行合同过程中，若有争议应协商解决，协商不成，向有管辖权的人民法院起诉解决争议。

（2）协议订立时间：2025年    月   日。

（3）本协议一式五份、甲方执三份，乙方执两份。双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

	建设方：重庆市江津区中医院

单位名称：（盖章）

开户银行：中国建设银行江津支行

账    号：50001133600050205655
法定代表人：

委托代理人：

电    话：

邮政编码：

单位地址：


	施工单位：
单位名称：（盖章）

开户银行：

账    号：
法定代表人：

委托代理人：

电    话：
邮政编码：

单位地址：



附件1
项目廉政协议
招标方（采购方）（以下统称“甲方”）： 重庆市江津区中医院          

中标方（供应方）（以下统称“乙方”）：                             
为防止在项目实施过程中发生不正当行为，促进本单位的党风廉政建设，根据各级有关规定，特订立如下协议：

一、双方应当共同自觉遵守国家关于党风廉政建设各项规定和关于工程建设管理／货物采购的各项规定。

二、甲方及甲方人员责任、义务

（一）甲方或甲方人员（含家属，下同）不得以任何形式向乙方或乙方工作人员索要赞助或收受钱物等。

（二）甲方人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的包括但不限于礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）包括但不限于通讯工具（或接受乙方代为缴纳通讯费用）、交通工具（或接受乙方代为支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请或娱乐活动。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、子女入学、家属及亲友的工作安排以及出国出境提供方便。

（五）甲方人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方采购事项有关的经济活动。

（七）甲方人员不得要求乙方照顾甲方人员特定关系人的营利性业务。

（八）甲方人员不得有其他违规违法行为。

三、乙方及其工作人员责任、义务

（一）乙方（含乙方工作人员，下同）应当通过正当途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就项目事宜进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以任何理由、借口邀请甲方人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位、个人购置或者提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品等物品。

（五）乙方不得有其他违规违法行为。

四、风险告知：在项目验收上须实事求是，做到手续齐全，款项结算时要严格按照规定程序办理，要廉洁自律，提高遵规守纪的自觉性，严格按结算管理办法执行。

五、乙方如发现甲方及其工作人员有违反本协议约定的，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

六、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

七、本协议作为主合同的附件，经协议双方签署后与主合同同步生效。

八、本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，自双方盖章之日起生效。 

甲 方（盖章）：                乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

年     月     日              年     月     日 
附件2
违规情形处罚内容
一、潜在投标人／乙方及其工作人员不得有以下任何一种违规情形

（一）向甲方人员（含家属、下同）赠送包括但不限于现金、有价证券、名贵物品、土特产；

（二）代甲方或甲方人员支付应由甲方或甲方人员支付的各种费用；

（三）宴请甲方人员；

（四）请甲方人员到高档场所消费；

（五）请甲方人员外出旅游并支付应由甲方人员支付的费用；

（六）在传统节日或甲方人员家中红白喜事期间，超过正常人情标准向甲方人员赠送礼金、礼品等；

（七）为甲方人员特定关系人报销有关费用；

（八）为甲方人员免费提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品；

（九）为甲方人员在包括但不限于住房装修、子女入学、家人及亲友工作安排或出国出境等方面提供方便；

（十）直接或间接照顾甲方人员特定关系人包括但不限于有关营利性业务、家人工作安排、房屋装修、出国出境、外出旅游或固定资产购买、出租、出售；

（十一）为与项目有利益关系的第三方报销有关费用或为利益关系第三方免费（或明显低于市场价格）提供包括但不限于交通、通讯、住房、办公、用餐等条件的；

（十二）有其他不正当行为的。

以上12种违规违纪情形在本招标、采购文件及合同中简称“12种违规情形”。

二、违规情形处罚措施

（一）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，该项目合同金额将按纪检、监察机关或司法机关认定的涉案金额自动扣减，如甲方已全部支付合同款或余额不足扣减的，甲方有权将应扣减的金额依法向乙方追回，乙方必须在甲方书面告知之日起30日内将应退回的款项足额退回甲方，否则，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时乙方法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。

（二）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，合同未付款项（如有应扣除的款项直接扣除）的支付时间自动在合同约定日期上相应延期10年（3650日），且该期间不计息。该日期延期的起始日为纪检、监察机关或司法机关正式认定乙方有违法违规行为之日。在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，甲方有权暂停支付应付款项。

（三）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，乙方须在甲方书面告知之日起30日内按涉及金额的10倍向甲方支付违约金（此笔违约金最低不少于10万元），违约金可在甲方应支付给乙方的合同款中直接抵扣，应付合同款不足抵扣的，甲方有权通过法律渠道要求乙方支付。如乙方未在本条限定时间内足额向甲方支付违约金，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时的法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。

（四）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权立即终止其他所有项目合同，对甲方终止其他所有项目合同给乙方带来的损失，甲方不承担任何责任；对乙方应向甲方缴纳的各种违约金、应退回甲方的款项，甲方有权从其他所有项目应付给乙方的合同款项中直接抵扣。同时，在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权暂停支付其他所有项目应付款项。
第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函（格式）

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表（格式）

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表（格式）

（三）其他优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

1.中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

2.联合体共同联合协议（如果有）
3.其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  比选项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性比选文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	比选项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第四篇 比选项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：  重庆市江津区中医院  ：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致： 重庆市江津区中医院  ：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函
致： 重庆市江津区中医院 
（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）
— 9 —


